РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУЕЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЕЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 ноября  2023 года                                                                            № 313

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

«Развитие системы водоснабжения и

водоотведения на территории Ледмозерского,

Ругозерского и Лендерского сельских поселений

Муезерского муниципального района

на 2024-2029 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Ледмозерского, Ругозерского и Лендерского сельских поселений Муезерского муниципального района на 2024-2029 гг.».

- Рекомендовать ООО «Водоканал» разработать инвестиционную программу «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Ледмозерского, Ругозерского и Лендерского сельских поселений Муезерского муниципального района на 2024-2029 гг.».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Муезерского муниципального района (Д.И. Кириллов).

Глава администрации

Муезерского муниципального района                                                               А.В. Пашук

Исполнил:

заместитель Главы  администрации

Муезерского муниципального района                                                 Д.И. Кириллов

Согласовано:

Отдел ЖКХ администрации

Муезерского  муниципального района                     __________________________

Юридический отдел администрации

Муезерского  муниципального района                     __________________________

«____»  ноября 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

Муезерского  муниципального района

от ___ ноября 2023 г.  № ____

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Ледмозерского, Ругозерского и Лендерского сельских поселений Муезерского муниципального района на 2024-2029 гг.»

- Основание для разработки инвестиционной программы

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на территории Ледмозерского, Ругозерского и Лендерского сельских поселений Муезерского муниципального района на 2024-2029 гг.» (далее - Инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

3) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Заказчик разработки инвестиционной программы

Администрация Муезерского муниципального района.

- Разработчик инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» ИНН 1032000132.

- Цели разработки и реализации инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы:

1) повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения, а также качества предоставления коммунальных услуг;

2) внедрение энергоэффективных технологий и обеспечение снижения затрат на производство единицы коммунального ресурса;

3) повышение безопасности и надежности источников питьевого водоснабжения в связи с растущим антропогенным воздействием на водоемы и водоносные горизонты;

4) обеспечение подключения (технологического присоединения) новых потребителей;

5) перспективное планирование развития систем водоснабжения и водоотведения;

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения приведены в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

- Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счёт нормативной прибыли, предусмотренной в тарифах на водоснабжение, приведен в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

- Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению  возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций (финансирование за счёт амортизационных отчислений) приведен в Приложении № 3 к настоящему техническому заданию.

- Согласование проекта инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Инвестиционная программа и расчет финансовых потребностей представляются в отдел ЖКХ администрации Муезерского муниципального района на бумажном носителе в срок до 15 декабря 2023 года.

- Приложение № 1

- к техническому заданию

- на разработку инвестиционной программы

- ООО «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения

- и водоотведения на территории Ледмозерского,

- Ругозерского и Лендерского сельских поселений

Муезерского муниципального района на 2024-2029 гг.»

- Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| - Наименование | - Ед. изм. | - 2024 год | - 2025 год | - 2026 год | - 2027 год | - 2028 - год | - 2029 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тарифная зона Ледмозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - ед./км | - 0,471 | - 0,469 | - 0,467 | - 0,464 | - 0,462 | - 0,460 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - % | - 1,22 | - 1,20 | - 1,18 | - 1,16 | - 1,14 | - 1,12 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | - кВт·ч/м3 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 | - 1,2 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - кВт·ч/м3 | - - | - - | - - | - | - - | - - |
| - Тарифная зона Лендерское сельское поселение, Ругозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | - ед./км | - 0,290 | - 0,289 | - 0,288 | - 0,286 | - 0,285 | - 0,284 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | - % | - 0,82 | - 0,80 | - 0,78 | - 0,76 | - 0,74 | - 0,72 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | - кВт·ч/м3 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,2 | - 2,2 |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | - кВт·ч/м3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тарифная зона Ледмозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | - ед./км | - 0,2280 | - 0,2271 | - 0,2262 | - 0,2253 | - 0,2244 | - 0,2235 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | - кВт·ч/м3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | - кВт·ч/м3 | - 2,1 | - 2,1 | - 2,1 | - 2,1 | - 2,1 | - 2,1 |
| - Тарифная зона Лендерское сельское поселение, Ругозерское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| - доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения | - % | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | - ед./км | - 0,1238 | - 0,1236 | - 0,1234 | - 0,1231 | - 0,1229 | - 0,1226 |
| - Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | - кВт·ч/м3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | - кВт·ч/м3 | - 0,8 | - 0,8 | - 0,8 | - 0,8 | - 0,8 | - 0,8 |

- Приложение № 2

- к техническому заданию

- на разработку инвестиционной программы

- ООО «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения

- и водоотведения на территории Ледмозерского,

- Ругозерского и Лендерского сельских поселений

Муезерского муниципального района на 2024-2029 гг.»

- Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименования показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации мероприятий | После реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция участка водопроводной сети расположенной по адресу: Республика Карелия, п. Ледмозеро, ул. Лесная (от ВК №16 до ВК №13) протяженностью 65,5 пог.м. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,14 | 1,12 |
|  |  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,474 | 0,471 | 0,469 | 0,467 | 0,464 | 0,462 | 0,460 |
| 2 | Реконструкция участка водопроводной сети расположенной по адресу: Республика Карелия, п. Лендеры, ул. Заречная (от ВК №4 до насосной станции) протяженностью 24,0 пог.м. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 0,84 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| 3 | Реконструкция участка водопроводной сети расположенной по адресу: Республика Карелия, с. Ругозеро, ул. Советская (от ВК №13 до ВК №18) протяженностью 24,0 пог.м. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,292 | 0,290 | 0,289 | 0,288 | 0,286 | 0,285 | 0,284 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция участка канализационной сети расположенный по адресу: Республика Карелия, п. Ледмозеро, ул. Лесная (от КК №34 до КК №19) протяженностью 50,5 пог.м. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,2389 | 0,2380 | 0,2271 | 0,2262 | 0,2253 | 0,2244 | 0,2235 |
| 5 | Реконструкция участка канализационной сети расположенный по адресу: Республика Карелия, п. Лендеры, ул. Заречная (от дома №2 до дома №4) протяженностью 15, пог.м. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,1241 | 0,1238 | 0,1236 | 0,1234 | 0,1231 | 0,1229 | 0,1226 |
| 6 | Реконструкция участка канализационной сети расположенный по адресу: Республика Карелия, с. Ругозеро, ул. Еремеева (от КК №24 до КК №28) протяженностью 16,0 пог.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |