## 8кв неблаг
Приложение 4.2
к постановлению администрации Муезерского городского поселения №22 от 27.04.2018г.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом договора
8 -ми, 12 квартирный неблагоустроенный
Общая площадь жилых помещений, м2 |  | 6779.3
Общая площадь нежилых помещений, м2
Наименование услуг | Периодичность, сроки исполнения |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
1. Обслуживание и уборка лестничных клеток
Влажное подметание лестничных площадок | 1 раз в 2 недели |  | 15456.8 | 0.19
Обметание пыли с потолков, окон, стен | 1 раз в год |  | 1627.03 | 0.02
Влажная протирка перил | 1 раз в 2 недели |  | 162.7 | 0.002
Уборка | 1 раз в месяц
площадки перед входом в подъезд |  |  | 1627.03 | 0.02
Уборка и вывоз мусора с чердаков | не реже 1 раза в год |  | 5694.61 | 0.07
Итого обслуживание и уборка лестничных клеток |  |  | 24568.17 | 0.302
2. Уборка территории домовладений (ручная)
2.1 зимний период
Посыпка территории песком | по мере необходимости
очистка кровли от снега и скалывание сосулек
сдвигание снега около подъездов |  |  | 26846.03 | 0.33
Итого |  |  | 26846.03 | 0.33
2.2. летний период
подметание земельного участка, уборка мусора,скашивание травы | 2 раза в месяц |  | 17897.35 | 0.22
Итого |  |  | 17897.35 | 0.22
Итого уборка террит.домовлад. (ручная) |  |  | 44743.38 | 0.55
3. Общестроительные работы ( на местах общего пользования)
Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак | 2 раза в год
при проведении
| сезонного осмотра |  | 2765.95 | 0.034
Проверка исправности оголовков дымоходов | 2 раза в год
при проведении
| сезонного осмотра |  | 569.46 | 0.007
Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  | 20337.9 | 0.25
Закрытие чердачных дверей, | 2 раза в год
и лазов на замки | при осмотре |  | 1627.03 | 0.02
Устранение протечки в отдельных местах кровли,
фасада | в течение суток |  | 74843.47 | 0.92
Итого |  |  | 100143.81 | 1.231
4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и
технических помещений мест общего пользования
а) внутридомовые электрические сети
Замена перегоревших электроламп | в течение 3 суток |  | 4881.1 | 0.06
Укрепление плафонов и ослабленных участков
наружной электропроводки | не реже 1 раза в год |  | 1627.03 | 0.02
Ремонт запирающих устройств и закрытие замков
групповых щитков | постоянно |  | 13016.26 | 0.16
Проверка заземления оборудования | 1 раз в 3 года |  | 162.7 | 0.002
Обслуживани электрооборудования мест общего пользования | по необходимости |  | 1627.03 | 0.02
Итого |  |  | 21314.12 | 0.262
5. Аварийное обслуживание мест общего пользования
б) электроснабжение
Замена (восстановление) неисправных участков
электрической сети | в течение суток |  | 16921.13 | 0.208
Итого авар.обслуж.мест общего пользов. |  |  | 16921.13 | 0.208
Всего содержание |  |  | 183122.44 | 2.251
Общехозяйственные расходы |  |  | 345744.3 | 4.25
Услуги паспортистки |  |  | 20337.9 | 0.25
Итого |  |  | 549204.64 | 6.75

## Ремонт
Приложение № 2
к договору № 5 -2018 от 16 апреля 2018г.
2. Обязательные работы по ремонту общего имущества
8-ми,12-ти квартирный неблагоустроенный
Общая площадь жилых помещений, м2 |  | 6779.3
Общая площадь нежилых помещений, м2
Виды работ |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)
1. Фундаменты
Восстановление поврежденных участков вертикальной гидроизоляции фундаментов; |  | 16270.32 | 0.2
ремонт отдельных участков ленточных,столбовых фундаментов
Смена фундаментных "стульев"под деревянными зданиями |  | 0 | 0
Итого |  | 16270.32 | 0.2
2. Стены и фасады
Смена участков обшивки деревянных стен |  | 26032.51 | 0.32
Восстановление отдельных простенков,перемычек,карнизов |  | 26032.51 | 0.32
Смена отдельных венцов,элементов каркаса;укрепление,утепление,конопатка пазов |  | 0 | 0
Смена участков обшивки деревянных стен |  | 0 | 0
Замена сливов на оконных проемах |  | 9762.19 | 0.12
Ремонт и окраска фасадов одно и двухэтажных зданий |  | 0 | 0
Итого |  | 61827.21 | 0.76
3. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных
стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней мауэрла-
тов,кобылок (до 40%) и обрешетки |  | 0 | 0
Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций |  | 0 | 0
Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель из штучных материалов (до 40%), включая все элементы примыкания к
конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. |  | 0 | 0
Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материа-
лов, по технологии заводов-изготовителей,включая все элементы примыкания к
конструкциям,покрытия парапетов,колпаки и зонты над трубами и пр. |  | 202565.48 | 2.49
Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов |  | 0 | 0
Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного пок-
рытия |  | 28473.06 | 0.35
Ремонт слуховых окон и выходов на крыши |  | 12202.74 | 0.15
Итого |  | 243241.28 | 2.99
4. Оконные и дверные заполнения общих мест пользования
Малый ремонт отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных
заполнений |  | 21151.42 | 0.26
Установка пружин, упоров в подъезде |  | 0 | 0
Смена оконных и дверных приборов |  | 12202.74 | 0.15
Смена остекленения |  | 8135.16 | 0.1
Итого |  | 41489.32 | 0.51
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок |  | 0 | 0
Итого |  | 0 | 0
5. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,
Частичный ремонт ступеней лестниц и площадок |  | 31727.12 | 0.39
Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков |  | 0 | 0
Частичная замена и укрепление перил;поручней |  | 8135.16 | 0.1
Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезд |  | 13016.26 | 0.16
Итого |  | 52878.54 | 0.65
6. Электроснабжение и электротехнические устройства
Замена вводно-распределительных устройств, щитов |  | 17897.35 | 0.22
Итого |  | 17897.35 | 0.22
Всего ремонт |  | 433604.02 | 5.33